赣州市中医院远程医疗合作系统参数要求

要求:

1、要能和我院的HIS系统、LIS系统、PACS系统、电子病历系统对接。

2、满足远程会诊、远程查房、远程病理诊断、远程医学影像诊断、远程继续教育等功能。

3、提供免费质保服务3年。

4、能够与赣州市人民医院远程系统、宁都县中医院远程系统、兴国县中医院远程系统无缝对接。

5、图像清晰、音质清晰、传送顺畅。